## DPGF
Département de la DORDOGNE Commune de ROUFFIGNAC SAINT-CERNIN DE REILHAC DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF Aménagement d'un accotement piétonnier Route de la Préhistoire
Maître d’ouvrage : Commune de Rouffignac Saint-Cernin de Reilhac Place de la Mairie 24580 ROUFFIGNAC SAINT-CERNIN DE REILHAC
N° | DESIGNATION | U | QTE | PRIX | MONTANT HT
1 | Travaux Préparatoires
1010 | Installation de chantier comprenant l'amenée et le repli du matériel, les démarches administratives (DICT, Permission de voirie, …), la signalisation de chantier, les réunions préalables au commencement des travaux, les frais de marquage-piquetage des réseaux existants, ... | F | 1
1020 | Préparation du site (Dépose de bordures, de panneaux, démolition de trottoirs, remise en état du site et raccordement à l'existant, …), implantation | F | 1
SOUS-TOTAL
2 | Terrassement
2010 | Terrassement en déblais pour l'obtention du fond de forme à -0.15m du projet fini et évacuation | m² | 250
2020 | Sciage de chaussée | ml | 135
SOUS-TOTAL
3 | Réseau Eaux Pluviales
3011 | Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø160, sablage, remblaiement et compactage | ml | 9
3012 | Terrassement, fourniture et pose de canalisation Ø300, sablage, remblaiement et compactage | ml | 56
3020 | Fourniture et pose de regard de visite 600x600 équipé de tampon fonte Classe C250 | U | 6
3030 | Fourniture, pose et raccordement de regard avaloir équipé de grille fonte 700 x 300 | U | 2
3040 | Raccordement au regard de visite de réseau pluvial en provenance de propriété privée | U | 5
3050 | Raccordement au réseau de collecte existant compris dépose des têtes de buse et ouvrages maçonnés | U | 6
3060 | Plan de Recolement | U | 1
SOUS-TOTAL
4 | Remise à niveau, déplacement et remplacement d'ouvrage
4011 | Remise à niveau de tampon ou grille 300x300, 400x400, 500x500 | U | 10
4012 | Remise à niveau de chambre de tirage L1T | U | 1
4013 | Remise à niveau de chambre de tirage L2T | U | 1
SOUS-TOTAL
5 | Structure de chaussée
5010 | Fourniture et mise en œuvre de 0/31,5 en couche de base sur accotement piétonnier (ép: 15cm) | T | 79
5020 | Fourniture, transport et mise en œuvre de Grave Emulsion 0/10 en reprofilage de la route départementale devant les bordures | T | 12
SOUS-TOTAL
6 | Bordures et Caniveaux en béton
6011 | Terrassement, fourniture et pose de Bordure A2 | ml | 26
6012 | Terrassement, fourniture et pose de Bordure T2 | ml | 108
6013 | Terrassement, fourniture et pose de Bordure P1 | ml | 65
6014 | Terrassement, fourniture et pose de Caniveau CS1 | ml | 26
SOUS-TOTAL
7 | Revêtements calcaires et hydrocarbonés
7010 | Cloutage et imprégnation gravillonnée de la voirie | m² | 260
7020 | Bicouche alluvionnaire | m² | 260
SOUS-TOTAL
8 | Signalisation verticale et horizontale
8010 | Fourniture et pose de dalles podotactiles | ml | 7
8021 | Panneau C20a "Passage protégé" Taille Normale | U | 2
8030 | Marquage au sol comprenant une traversée piétonne (7,5 m²) | F | 1
SOUS-TOTAL
9 | Espaces verts
9010 | Remodelage des terres à l'arrière des bordures P1 | m² | 50
9020 | Engazonnement | m² | 50
SOUS-TOTAL
MONTANT H.T
TVA
MONTANT T.TC